## Export
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 (第二十六批)
序号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政 区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
1 | X3SC202411120122 | 雅安清新环境有限公司焚烧垃圾，生产过程有噪音、臭味、有害气体等有害物质污染。 | 雅安市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月13日-15日，雅安市名山区人民政府副区长袁敬雄同志牵头组织召开信访件办理工作专班会商会，并带队开展实地调查处理。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况 雅安清新环境科技有限公司（以下简称“清新公司”）由北京清新环保技术有限公司与雅安市名山区水务投资有限公司共同出资成立，统一社会信用代码为91511803MA62WJTC9E，类型为其他有限责任公司，法定代表人为黄某，经营范围为环保技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务；环保工程施工、环境保护专用制备制造、环境监测专用仪器仪表制造；环保设备安装、调试及技术服务；固体废弃物治理；危险废物治理；建筑垃圾综合利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本壹亿伍仟万元整，公司地址为雅安市名山区工业大道33号。 清新公司主要负责建设和运营雅安循环经济固废综合处置项目（以下简称“固废项目”）。第一轮中央生态环境保护督察反馈“四川危废处置能力存在缺口”，因此该项目被纳入《四川省危险废物集中处置设施建设规划（2017-2022年）中期调整方案》；第二轮四川省生态环境保护督察反馈“应于2022年建成的雅安市危险废物集中处置项目尚处于前期准备阶段，要求在2022年年底前完成该项目建设”。按照前两轮督察反馈问题的整改要求，该项目于2022年建成，主要处理《国家危险废物名录》（2021年）中的44类危险废物，处理规模为年处理危险废物6万吨，其中，焚烧3万吨/年，物化0.5万吨/年，填埋2.5万吨/年。 固废项目不在饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等区域范围内。 （二）近年来工作开展情况 1.清新公司落实行政审批要求情况 固废项目于2021年12月7日取得《四川省生态环境厅关于雅安清新环境科技有限公司雅安循环经济固废综合处置项目环境影响报告书的批复》（川环审批〔2021〕127号），批复中指出:“项目建设符合国家产业政策和相关危废处置规划，选址符合当地规划要求”，2022年11月21日取得《排污许可证》，2023年12月28日取得《危险废物经营许可证》。 清新公司建设了废气处理设施6套，具体为：1#丙类危险废物暂存库设1套除臭设施，采用“碱洗+两级活性炭吸附”工艺，设计处理风量45000Nm3/h，经25m高1号排气筒排放。2#丙类危险废物暂存库设1套除臭设施，采用“碱洗+两级活性炭吸附”工艺，设计处理风量115000Nm3/h，经25m高2号排气筒排放。3#乙类危险废物暂存库设1套除臭设施，采用“碱洗+两级活性炭吸附”工艺，设计处理风量58000Nm3/h，经25m高3号排气筒排放。4#甲类危险废物暂存库和预处理车间共设1套除臭设施，采用“碱洗+两级活性炭吸附”工艺，设计处理风量53000Nm3/h，经25m高4号排气筒排放。5#物化车间和污水处理车间共设1套除臭装置，采用“碱洗+两级活性炭吸附”工艺，设计处理风量为75000Nm3/h，经25m高5号排气筒排放。焚烧车间料坑产生的废气正常生产时经负压收集后送焚烧系统回转窑焚烧处置，停产或检修时送入4#除臭设施进行处理。焚烧炉烟气采用“脱硝（SNCR）+急冷+干法脱酸、脱硫+活性炭吸附+布袋除尘+湿法脱酸+烟气加热”工艺治理后，尾气经60m高6号排气筒达标排放。 废水处理设施3套，具体为：高盐废水采用“除氟+软化+絮凝沉淀+保安过滤器+三效蒸发”工艺，建有处理设施1套，设计处理能力为100m3/d，处理后的废水不外排。低盐废水采用“絮凝沉淀+水解酸化+A/O+MBR+RO+DTRO”工艺，建有处理设施1套，设计处理能力为250m3/d,处理后的废水不外排。一般废水采用“调节+水解酸化+A/O+MBR”工艺，建有处理设施1套，设计处理能力为100m3/d，处理达标后的废水排入成雅工业园区污水处理厂。地下水防治措施主要为：采取严格防渗措施，采用P8等级混凝土+2mmHDPE膜防渗结构，项目安全填埋场采用刚性填埋场设计，池体内选用2.0mm厚HDPE膜作为本工程的主防渗层防渗材料；地下水监控在场地上游、厂址、下游共设12个地下水监测井，每年定期地下水监测。噪声防治措施主要为:选用低噪声设备、设隔音室、设减振装置等措施。 风险防范措施主要为:对危废暂存库、焚烧车间料坑等处除了进行防腐、防渗处理，配备防爆电源插座和照明，设置烟雾感应器及自动消防报警装置，以及应急防爆通风设施，各堆放区出入口和内部安装摄像头；设可燃、有毒有害气体报警装置；废液罐区设置围堰；建设了1个900m3事故应急池。 清新公司于2024年3月19日开始收运危废物料，同步启用危废库房和VOCs（挥发性有机物）处理系统。2024年8月22日焚烧线点火烘炉，2024年9月2日投料试运行，并同步开展焚烧车间尾气在线监测设备调试。2024年9月10日，焚烧车间尾气监测数据接入重点排污单位自动监控与基础数据库系统，该系统与省、市生态环境部门联网。受清新公司委托，四川省川环源创检测科技有限公司于2024年9月10日至12日对《雅安清新环境科技有限公司自行监测（9月）》固定污染源废气、无组织废气、废水、地下水和厂界环境噪声进行现场采样检测，2024年10月12日检测报告（川环源创检字（2024）第CHYC/24C19W09号）显示：该公司固定污染源废气、无组织废气、废水、地下水和厂界环境噪声均未超标。 2.近两年来环保工作开展情况 自焚烧线点火烘炉、调试运行以来，雅安市名山生态环境局同步将清新公司纳入“双随机”监管名单，对该公司污染治理设施运行情况进行监督检查5次，现场检查时，该公司污染治理设施正常运行，焚烧线尾气排放口污染物达标。2024年9月24日，雅安市名山生态环境局委托四川省坤泰环境检测有限公司对该公司运行期间的无组织排放废气、厂界噪声开展检测，2024年10月10日检测报告（KT(H202409217）检（10028）-G号）显示： 无组织排放硫化氢、氨的检测结果均符合《恶臭污染物排放标准》，厂界噪声点昼间、夜间检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 （三）现场检查情况 群众向中央第三生态环境保护督察组反映“雅安清新环境有限公司焚烧垃圾，生产过程有噪音、臭味、有害气体等有害物质污染。”的问题与第六批D3SC202410230026号投诉案件及第十五批X3SC202411010027号投诉案件部分重复。 2024年11月15日工作专班开展了现场检查，经查，清新公司环境保护机构和制度健全，运行记录台账齐备。焚烧线因收集的物料不足，不能维持焚烧炉正常运行需求，已于2024年10月14日熄火，至今一直处于停运状态。固废项目属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中“N水利、环境和公共设施管理业”中的“77生态保护和环境治理业”，属于环境保护与资源节约综合利用类行业；项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中“鼓励类”项目。经查阅清新公司项目环境影响报告书及其批复，本项目符合国家产业政策，不属于高能耗、高污染、高危项目，现场核查，该项目严格按照环评及批复要求落实了大气、水、地下水、噪音及环境风险的相关措施，厂区各物料暂存库房、预处理车间、生产焚烧车间均处于密闭状态。焚烧线尾气污染治理设施处于正常维护状态，焚烧车间尾气监测系统与省、市生态环境部门联网正常。现场调阅在线监测系统数据，公司运行以来在线系统数据均未出现监测数据超标的情况。经监督性监测，该项目的废气、无组织废气、废水、地下水和厂界环境噪声均符合《危险废物焚烧污染控制标准》《大气污染物综合排放标准》《污水综合排放标准》等标准。 按照本轮次第六批次及第十五批次关于清新公司投诉案件整改要求，清新公司就进厂物料卸料入库和焚烧炉上料两个过程期间暂存库房内的物料气体随风向偶发逸散至厂界外的问题，开展了论证分析，组织编制安装红外线感应装置、风幕机技术方案，开展了设备采购、安装等工作。现场检查时，清新公司已于2024年11月14日安装完成大门红外线感应装置16套，于2024年11月10日签订了风幕机采购合同，施工单位已于2024年11月16日进场安装风幕机，目前正在施工。 综上所述，群众反映的“雅安清新环境有限公司焚烧垃圾，生产过程有噪音、臭味、有害气体等有害物质污染”问题部分属实。 | 部分属实 | （一）清新公司严格按照整改时限落实整改要求，保障防逸散措施正常运行，加强日常管理，最大限度减少偶发逸散气体对周围环境的影响。该公司在运行中必须严格遵守环境保护相关法律、法规，确保污染物稳定达标排放。 （二）雅安市名山生态环境局、成雅工业园区管理委员会等相关职能部门进一步加强对园区企业日常监管，强化企业培训、提高企业环保意识，督促企业严格落实环保要求，确保治污设施正常运行，做到稳定达标排放。 | 1.行政处罚情况：无。 2.责成被投诉单位整改情况：一是安装大门红外线感应装置16套，减少因开关门不及时造成的气味逸散（于2024年11月14日完成）。 二是在预处理车间大门增加风幕机8台，形成阻隔屏障，防止气味逸散（2024年12月30日前完成整改）。 三是进一步做好周边群众解释，将大气污染物实时排放数据公示在厂区大门处便于群众监督（立行立改，并长期坚持）。 | 阶段性办结 | 无
2 | X3SC202411120104 | 青江街道孝廉社区书记李某伙同他人租用雅安市污水处理厂片区几百亩土地，假借堆放挖掘机、装载机、大车等机具名义，在2022年至2023年违法采矿，开挖售卖砂石，然后用泥土进行回填。 | 雅安市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况 群众反映的“青江街道孝廉社区书记李某”，经核实为雅安市雨城区青江街道孝廉社区党委书记、居民委员会主任李某某。 群众反映的“雅安市污水处理厂片区”位于雅安市雨城区青江街道孝廉社区（熊猫大道、东环路、老姚桥道路合围区域），该片区土地面积共257.75亩，其中：96.40亩划拨给雅安市供排水有限责任公司，作为雅安市污水处理厂用地，污水厂已建成；37.26亩划拨给雅安交建集团大兴交通开发有限公司作为城市综合停车场项目用地，目前未建设；25.69亩为雅安市土地征收与储备中心已收储土地（原为四川金安浆业有限公司用地）；5.38亩为天然沟道，未报批为建设用地，未进行开发利用；剩余93.02亩属于2017年雅安市雨城区姚桥片区棚户区（城中村）改造项目建设征收土地范围，目前尚未完成征地搬迁。该信访件反映问题点位不在饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等区域。 （二）近年来工作开展情况 “雅安市污水处理厂片区”有93.02亩土地属于2017年雅安市雨城区姚桥片区棚户区（城中村）改造项目建设征收土地范围，因存在2栋房屋和苗圃未完成补偿，不符合《土地储备管理办法》收储相关要求，故雨城区政府未移交雅安市土地征收与储备中心收储。雨城区政府作为征地搬迁安置补偿实施主体，上述正在实施征地搬迁的土地，由雨城区政府下辖青江街道办事处管理。 2022年至2023年，雅安市自然资源和规划局、雅安市雨城区自然资源和规划局在日常执法监管过程中，未发现雅安市污水处理厂片区存在盗采砂石情况。结合2022年至2023年卫星影像，未发现雅安市污水处理厂片区有盗采砂石痕迹。2024年3月26日，原雅安市自然资源综合行政执法支队第五大队收到群众举报，有人在雨城区青江街道姚桥污水处理厂旁空地违法开挖砂石，第五大队工作人员于当日前往青江街道现场进行了查看，发现雅安市污水处理厂东侧空地内存在开挖砂石痕迹（开挖面积约1.43亩）。2024年3月28日，雅安市自然资源和规划局对私自开挖砂石的行为进行立案调查。经调查，2022年12月，雅安市雨城区青江街道孝廉社区居民委员会将位于污水处理厂以东至周某某房屋范围已征搬空置土地委托给唐某（男，户籍地：四川省雅安市雨城区河北街道）管理使用，面积约10亩。2024年2月，杨某租用其中约2亩土地用于停放4辆货车，2024年3月，杨某在平整场地过程中未经相关部门批准私自开挖砂石并外运售卖，杨某在开挖砂石过程中，为掩盖违法行为用泥土回填。2024年5月30日，雅安市自然资源和规划局对杨某作出行政处罚：1.责令杨某停止违法行为；2.没收违法所得人民币97005.9元；3.并处罚款人民币48502.95元。 （三）现场调查情况 1.关于“青江街道孝廉社区书记李某伙同他人租用雅安市污水处理厂片区几百亩土地”问题。 经现场调查核实，“雅安市污水处理厂片区”内有93.02亩尚未移交雅安市土地征收与储备中心收储的土地目前由青江街道办事处管理，该地块内有天然沟坑，汛期时会形成积水，存在一定的安全隐患，为保障群众生命安全，迫切需要安排人员和设施进行管理。但青江街道办事处和其下辖的孝廉社区均无相关管理经费，因此参考全省征搬存续状态地块管理模式，为盘活闲置资产减轻财政负担，经孝廉社区居民委员会集体研究决定，采取委托公司或个人的方式对该地块进行管理。根据孝廉社区居民委员会提供的会议记录和4份《委托管理合同》，自2022年5月起，陆续将41亩土地委托给李某某（10亩）、唐某（10亩）、曹某（18亩）、周某某（3亩）管理，其中李某某（10亩）、曹某（18亩）主要用于停放汽车、货车等车辆；唐某（10亩）主要用于停放车辆和堆放水泥、砖块等；周某某（3亩）主要用于停放车辆和堆放废钢筋、废纸等。因此，群众反映的“青江街道孝廉社区书记李某伙同他人租用雅安市污水处理厂片区几百亩土地”问题部分属实。 2.关于“假借堆放挖掘机、装载机、大车等机具名义，在2022年至2023年违法采矿，开挖售卖砂石，然后用泥土进行回填”问题。 接到本次交办投诉案件后，雅安市自然资源和规划局执法人员前往现场调查核实，2024年3月杨某违法开挖砂石案涉及的地块已场平，6月杨某已被青江街道孝廉社区清退；现场无开挖砂石情况，“雅安市污水处理厂片区”未发现新增违法开挖砂石情况。因此群众反映的“假借堆放挖掘机、装载机、大车等机具名义，在2022年至2023年违法采矿，开挖售卖砂石，然后用泥土进行回填”问题部分属实。 综上，群众反映“青江街道孝廉社区书记李某伙同他人租用雅安市污水处理厂片区几百亩土地，假借堆放挖掘机、装载机、大车等机具名义，在2022年至2023年违法采矿，开挖售卖砂石，然后用泥土进行回填”问题部分属实。 | 部分属实 | 一是进一步做好雨城区中心城区征搬地块管护工作，街道办事处和社区对委托管理地块每月至少开展1次现场检查，防止出现盗挖砂石等情况。同时，要求受托管理人做好托管地块内清洁卫生及安全隐患排查工作，不得将土地转租他人，若发现转租情况将予以清退；二是压实各级监管责任，强化日常巡查力度，严厉打击各类违法违规采砂、采石等行为，确保国家自然资源安全。 | 1.行政处罚情况：无。 2.责成被投诉单位整改情况：责成雅安市雨城区人民政府督促青江街道办事处按照“谁使用谁负责，辖区主体主责”的工作原则，全力做好征搬地块管护工作。 | 已办结 | 无
3 | X3SC202411120125 | 雨城区正黄金域华府小区2单元楼顶排烟管设计缺陷导致的油烟倒灌楼道，污染空气。小区楼房部分房间与电梯井相连，电梯运行噪音扰民。 | 雅安市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年11月14日，由雅安市雨城区人民政府副区长陈莉同志率工作专班开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： 一、被投诉对象基本情况 经核查，群众反映的“雨城区正黄金域华府小区2单元”实为正黄·金域华府2号楼（以下简称“该楼栋”），位于雅安市雨城区大兴街道尚武东街8号，该楼盘于2021年10月竣工并交付使用，由四川汇德智慧生活服务集团有限公司雅安大兴分公司负责该楼盘的管理运维。该楼栋层高32层，属普通住宅（无商户），为剪力墙结构，楼栋内1个单元、2部电梯，除1、2层为2户外，其他楼层为2梯5户，由四川德宇电梯工程有限公司负责该楼栋电梯维保，2部电梯均为乘客电梯。 二、近年来工作开展情况 （一）被投诉单位落实行政审批要求的情况。 四川汇德智慧生活服务集团有限公司雅安大兴分公司于2019年1月8日成立，经营范围为物业管理。四川德宇电梯工程有限公司于2022年5月18日成立，经营范围为特种设备安装改造修理。上述公司证照齐全，经营合法。 （二）近两年行政主管部门对被投诉单位的工作情况。 2019年1月2日，雅安市城乡规划建设和住房保障局对该房屋建设工程施工图设计文件进行审查备案，符合设计标准。并于2021年10月13日对该房屋进行竣工验收，房屋排烟管道属民用，无商业餐饮排烟，设计和建设符合规范要求。雅安市特种设备监督检验所先后于2023年3月23日和2024年4月19日对该楼栋电梯进行定期年检，均符合标准。电梯年度定期检验合格有效期止时间为2025年3月，符合特种设备运维要求。 三、现场调查情况 （一）关于“该小区2单元楼顶排烟管设计缺陷导致的油烟倒灌楼道”的问题。 经调查，该楼栋由四川中泰联合设计股份有限公司设计，并依法备案审查（审查项目编号：511802201812240004）。该楼栋2处排烟管道均为住户排烟，无商业餐饮排烟情况。现场测量排烟管道高于屋顶平面2.3米，符合《四川省居住建筑油烟气集中排放系统应用技术标准》中“油烟管道高于屋顶平面层2米”的规定，不存在设计缺陷。现场检查时发现，由于屋面防火门打开超出90°，无法自动回弹关闭，使其未能保持常闭状态，逆风时，油烟会通过未关闭的防火门倒灌进入楼道。因此群众反映的该问题部分属实。 （二）关于“小区楼房部分房间与电梯井相连，电梯运行噪音扰民”的问题。 经调查，该栋房屋有2台电梯，运行速度为1.75米/S，查验电梯运行正常，未发现存在带故障运行情况。2024年11月14日，雅安市雨城区市场监督管理局对四川德宇电梯工程有限公司在该楼栋电梯注册使用登记情况进行核查，该公司按照《电梯维护保养规则》规定，对该楼栋电梯进行定期规范维护保养。现场对第32层紧邻电梯的住户房屋进行室内噪音检测，测量值为37分贝，符合《建筑环境通用规范》中日常生活40分贝噪音限值。由于该房屋为该栋楼顶层，与电梯机房底座接触面直接相连，电梯井道内在电梯运行过程中所发出的声噪较其他楼层住户产生的噪音影响相对明显。因此群众反映的该问题属实。 | 部分属实 | 加高排烟管道和常闭防火门减少油烟倒灌楼道，加装电梯井隔音棉降低电梯运行噪音。 | 一、关于“楼顶排烟管设计缺陷导致的油烟倒灌楼道，污染空气”的问题。 （一）行政处罚情况：无。 （二）责成被投诉人整改情况。 一是加强设施改造。要求四川汇德智慧生活服务集团有限公司雅安大兴分公司将2栋屋顶排烟管道再加高0.5米，使其排烟更加顺畅，并更换防火门限位器，确保防火门保持常闭状态，避免油烟倒灌楼道。（已于2024年11月17日完成） 二是加强日常巡查。四川汇德智慧生活服务集团有限公司雅安大兴分公司将加大对顶层楼道防火门的日常巡查和定期检查力度。（长期坚持） 二、关于“小区楼房部分房间与电梯井相连，电梯运行噪音扰民”问题。 （一）行政处罚情况：无。 （二）责成被投诉人整改情况。 一是降低音噪影响。要求四川汇德智慧生活服务集团有限公司雅安大兴分公司对该楼栋2部电梯机房和井道，通过加装隔音材料进行降噪处理。（已于2024年11月18日完成） 二是加强维护保养。四川汇德智慧生活服务集团有限公司雅安大兴分公司将督促电梯维保单位加强电梯维护，降低屋面电梯运行噪音。（长期坚持） | 已办结 | 无
4 | X3SC202411120127 | 宝兴县灵关镇有人非法砍伐天然林木800多亩。 | 雅安市 | 涉及公共利益的生态环境问题 | 2024年11月13日，县政府副县长岳国锐赴现场督导，县林业局、灵关镇人民政府相关负责同志等组成的工作专班立即开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： （一）被投诉对象基本情况 灵关镇位于宝兴南面，幅员面积235.75平方公里，辖8个行政村、2个社区，常住人口3.1万人，森林覆盖率达76.4%，按照宝兴县2020年森林资源“一张图”数据，林地面积25459.7101公顷，其中天然林面积18225.1431公顷。 （二）近年来工作开展情况 2021年以来，宝兴县灵关镇共办理林木采伐许可证8246份，采伐蓄积5.4682万立方米，采伐面积788公顷，均为人工商品林，无天然林采伐情况。宝兴县林业局加强林木采伐监管，一是适时按照伐块数量5%的随机比例到各乡（镇）实地检查采伐许可执行情况，是否按采伐证规定的时间、数量、树种或方式进行采伐，是否存在违规采伐行为，次年5月前按照伐块数量1%的随机比例到各乡（镇）实地检查采伐迹地更新情况。二是结合森林督查变化图斑外业调查开展林木采伐监管工作。2021年以来灵关镇共发生破坏林木资源类案件2件（1件行政案件，1件刑事案件），蓄积133立方米，面积5.9亩，均为人工商品林。未发生非法砍伐天然林木的违法情况。 （三）现场调查情况 经现场调查核实，群众反映问题部分属实。 2024年11月13日，经工作专班比对近年来国家森林督查图斑和查询历年灵关镇非法砍伐天然林木案件，自2013年天然林低效林改造明确取消以来，宝兴县灵关镇发生大面积非法砍伐天然林木的案件仅1起，非法砍伐天然林木面积较大，即“宝兴县灵关镇村民苟某非法砍伐天然林木”案件。 2013年4月至2014年10月期间，灵关镇钟灵村村民苟某先后与宝兴县灵关镇原安坪村8组“大漩头”（小地名）的11户农户签订了林地租赁合同，11户农户均具有林地使用权，租赁林地面积542.09亩（含部分人工商品林地）。2013年5月至2014年期间，苟某为了栽种经济林木，在未经国家林业主管部门批准并核发林木采伐许可证的情况下，雇请他人陆续将其租赁林地内的天然林木砍伐并栽种了柳杉树苗。 2015年宝兴县森林公安局对苟某非法砍伐天然林木进行受案调查。经鉴定，苟某砍伐天然林木面积共计505.5亩，滥伐林木11939株，林木蓄积685.6979立方。苟某未经林业行政主管部门批准，未取得林木采伐许可证，将其租赁林地内的天然林木砍伐，数量巨大，其行为已构成滥伐林木罪。宝兴县人民法院于2017年4月依法对苟某滥伐林木罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金两万元；刑事判决文书号：（2017）川1827刑初7号。 针对原安坪村森林管护员舒某未正确履行自己的工作职责，致使其管护范围内的天然林遭受损害的问题，宝兴县纪委于2018年11月对其给予开除党籍处分（宝纪〔2018〕88号）；宝兴县人民法院于2019年4月判处其有期徒刑一年，缓刑一年六个月（（2019）川1827刑初6号）。 经现场调查核实，苟某非法砍伐天然林木505.5亩已依法处罚到位，该地块补种林木均已郁闭成林，林木状况生长良好，生态功能已得到恢复。 | 部分属实 | 加强天然林保护政策宣传，不断增强群众保护意识；加强森林资源管理监督，杜绝类似情况再次发生。 | 1.行政处罚情况。无。 2.责成被投诉单位整改情况。一是宝兴县林业局加强天然林保护法律法规和政策的学习和宣传，强化巡护管护，切实保护好森林资源；二是宝兴县灵关镇人民政府积极回应群众关切，做好群众解释和引导工作。（长期坚持） | 已办结 | 无
5 | D3SC202411120006 | 罗某2013年砍伐了村民约百亩树林。 | 雅安市 | 群众身边的生态环境问题 | 2024年10月22-24日雨城区区委常委、区政府常务副区长赵飞勇率工作专班开展现场调查处理工作。 2024年11月14日上午，雅安市雨城区政府党组成员、雅安碧峰峡旅游区管委会主任廖袁兵主持召开专题会，会上听取了相关部门初步调查核实情况汇报，并就下一步调查核实和案件办理进行安排部署。经调查，情况如下： 一、被投诉对象基本情况。 群众反映“罗某2013年砍伐了村民约百亩树林”问题，经查阅相关资料，所反映问题背景为：1992年原沙坪镇政府向原雅安市政府（现雨城区政府）项目办申请批准的贷款造林事项，根据贷款造林事项，沙坪镇政府组建镇林场。1993年，原雅安市沙坪镇林场世行贷款造林项目面积437.7公顷，主要树种柳杉、杉木。2013年，时任沙坪镇党委书记为罗某某。因自然灾害，项目受到较严重的灾害损失，未达到预期经济效益。沙坪镇林场于2013年10月召开了林木公开拍卖大会，依法办理相关手续进行采伐，采伐完后林地退还给农户，由各农户自行造林经营。 二、近年来工作开展情况。 雅安市雨城区林业局要求各镇（街道）严格执行森林采伐限额和限额分配“镇、村、组三级公示”制度，制订《雨城区林木采伐管理制度》。近年来，望鱼镇沙坪村未发生过滥砍滥伐林木、破坏林地违法行为。 三、现场调查情况。 经调查，针对1992年原沙坪镇向原雅安市（现雨城区）项目办申请批准的贷款造林项目。2013年11月，沙坪镇林场林木通过公开拍卖，由张某某、周某某通过竞买方式中标。其中，张某某中标采伐林木400立方米，周某某中标采伐林木200立方米。拍卖后依法办理采伐证进行采伐。经查阅资料，2013年-2014年沙坪镇林场共依法办理采伐证9张（采伐类型主伐，采伐方式皆伐），面积共计61.6公顷（924亩）、蓄积共计2680.4立方米。2014年中标者之一张某某在采伐过程中，将未在其竞买范围内的原雨城区沙坪镇毛楠村关云方组李某一、李某二家林木123株（蓄积106.56102立方米）、沙坪镇寨子山国有林场林木146株（蓄积106.3418立方米）和虽属于其竞买范围但未在其办理的采伐许可证的雨城区沙坪镇林场（“牛鼻子岗”环路以东）林地内林木40株（蓄积26.42317立方米）一并进行了采伐。2014年7月28日，原雅安市森林公安局雨城区分局依法立案侦查，并依法追究了责任人张某某的刑事责任。2015年12月30日，雨城区人民法院依法对张某某盗伐林木罪和滥伐林木罪予以判决。 综上所述，关于“罗某2013年砍伐了村民约百亩树林”问题部分属实。 | 部分属实 | 雅安市雨城区林业局将建立完善林木采伐监督管理机制，持续强化林木采伐监管工作，切实加强森林资源保护利用。加大森林资源保护法治宣传，持续提升群众森林资源保护法治意识、法律知识，主动参与、主动支持森林资源保护。始终保持对盗伐、滥伐林木等破坏森林资源违法行为的高压态势，依法打击破坏森林资源行为，严惩违法事件和责任人，有效解决“破坏林地”问题。 | 1.行政处罚情况。无。 2.责成被投诉单位整改情况。 现场调查过程中，调查组对群众关心关注的问题逐一进行答复释疑，宣传解释相关法律政策，争取理解支持。 | 已办结 | 无

## 字典表 (hidden)
行政区域
省级
成都市
自贡市
攀枝花
泸州市
德阳市
绵阳市
广元市
遂宁市
内江市
乐山市
南充市
眉山市
宜宾市
广安市
达州市
雅安市
巴中市
资阳市
阿坝州
甘孜州
凉山州